## Прайс-лист
BMS — Запорная арматура
Цены — по запросу: +998 90 637 66 00 (Бухара), +998 90 082 00 03 (Навои). Актуально на 2026-11-07.
№ | Наименование | Тип | DN | PN | Материал | Присоединение | Артикул | Цена, сум
1 | Задвижка 30ч39р фланцевая | Задвижки | 65 | 16 | Чугун | Фланцевое | BMS-ZA-01 | по запросу
2 | Задвижка клиновая фланцевая CF8 | Задвижки | 50 | 16 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | BMS-ZA-02 | по запросу
3 | Задвижка муфтовая CF8M 1″ | Задвижки | 25 |  | Нержавеющая сталь | Резьбовое (муфтовое) | BMS-ZA-03 | по запросу
4 | Задвижка кованая A105N 1/2″, класс 800 | Задвижки | 15 |  | Сталь |  | BMS-ZA-04 | по запросу
5 | Кран шаровой муфтовый никелированный | Краны шаровые | 50 | 25 | Латунь | Резьбовое (муфтовое) | BMS-ZA-05 | по запросу
6 | Кран шаровой фланцевый CF8, ISO 5211 | Краны шаровые | 32 | 16 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | BMS-ZA-06 | по запросу
7 | Кран шаровой LD КШЦФ фланцевый, Ст20 | Краны шаровые | 32 | 40 | Сталь | Фланцевое | BMS-ZA-07 | по запросу
8 | Кран шаровой LD под приварку, Ст20 | Краны шаровые | 50 | 40 | Сталь | Под приварку | BMS-ZA-08 | по запросу
9 | Кран шаровой ПНД компрессионный | Краны шаровые |  |  | Полиэтилен | Компрессионное | BMS-ZA-09 | по запросу
10 | Клапан обратный муфтовый CF8 | Клапаны обратные | 50 | 40 | Нержавеющая сталь | Резьбовое (муфтовое) | BMS-ZA-10 | по запросу
11 | Клапан обратный фланцевый | Клапаны обратные | 50 | 25 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | BMS-ZA-11 | по запросу
12 | Клапан обратный фланцевый WCB | Клапаны обратные | 65 | 40 | Сталь | Фланцевое | BMS-ZA-12 | по запросу
13 | Вентиль запорный фланцевый | Вентили | 15 | 16 | Чугун | Фланцевое | BMS-ZA-13 | по запросу
14 | Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый, GGG40 | Конденсатоотводчики |  | 16 | Чугун | Фланцевое | BMS-ZA-14 | по запросу